ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ №5
«Прогнозирование энергопотребления здания»

IoT телеметрия, прогнозирование временных рядов (XGBoost), детекция пиков (3-Sigma) и микросервисная архитектура

Студент: Денис Куравин
Технологии: Python 3.12, Kafka, XGBoost, Pandas, ClickHouse, Grafana, FastAPI, Docker

————————————————————————————————————————————————————————————

# 1. Постановка задачи

1.1. Проблема: В коммерческих зданиях и университетских кампусах пиковые перегрузки электросети приводят к аварийным отключениям трансформаторов и крупным штрафам от энергосбытовых компаний за превышение лимитов заявленной мощности.
1.2. Цель: Создание IoT-сервиса потокового приема показаний счетчиков, прогнозирования почасового профиля нагрузки на 1-48 часов вперед (XGBoost Regressor) и предиктивного выявления аномальных пиков (Residual 3-Sigma).
1.3. Пользователи: Главные энергетики, диспетчеры энергохозяйства, системы автоматики зданий (BMS / HVAC).
1.4. Входные данные: Поток показаний MeterReadingEvent (мощность кВт, наружная температура, влажность, тип здания).
1.5. Выходные данные: Почасовой прогноз нагрузки с 95% доверительным интервалом и диспетчерские алерты AnomalyAlert (NORMAL/WARNING/CRITICAL_PEAK).

# 2. Архитектура системы

Архитектура построена на разделении потокового IoT-контура приема показаний и аналитического модуля:
• Energy Gateway API (FastAPI) — прием телеметрии, валидация и генерация почасовых прогнозов нагрузки;
• Feature Pipeline Core — расчет циклических признаков часа, лагов (1ч, 24ч, 6ч MA) и квадратичного эффекта температуры HVAC;
• XGBoost Forecasting Core — регрессионная модель прогнозирования энергопотребления;
• Residual 3-Sigma Anomaly Core — статистический фильтр выявления аварийных перегрузок мощности;
• Apache Kafka — стриминг телеметрии в топики energy.telemetry.raw, energy.telemetry.anomalies, energy.forecasts;
• ClickHouse / TimescaleDB — колоночное хранилище временных рядов;
• Grafana — мониторинговый дашборд диспетчера с графиками фактической мощности и прогноза.

# 3. Стриминг и очереди сообщений (Apache Kafka)

Спецификация топиков:

| Топик | Partitions | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| energy.telemetry.raw | 12 | JSON | Сырой поток показаний электросчетчиков и датчиков погоды |
| energy.telemetry.anomalies | 4 | JSON | События аномальных пиков нагрузки для диспетчеров |
| energy.forecasts | 6 | JSON | Сгенерированные почасовые прогнозы нагрузки зданий |

Consumer Group: energy-forecaster-workers (воркеры потокового инференса).

# 4. Хранилища данных (ClickHouse Time-Series)

• ClickHouse: таблица meter_readings с движком MergeTree, партиционирование toYYYYMM(event_time), сортировка по (building_id, event_time). Обеспечивает хранение истории за 3 года и мгновенный расчет скользящих окон.

# 5. API сервиса

• POST /api/v1/energy/record — прием показания счетчика, скоринг аномалий и сохранение;
• POST /api/v1/energy/forecast — прогноз нагрузки здания на 1-48 часов вперед;
• GET /api/v1/energy/anomalies — список зафиксированных пиков перегрузки;
• GET /api/v1/energy/stats/{id} — статистика профиля энергопотребления здания;
• GET /api/v1/health — статус сервиса и предохранителя Circuit Breaker.

# 6. Примененные паттерны проектирования

В проекте реализованы 5 обязательных паттернов GoF:
1. Pipeline (Конвейер): Организует обработку показаний по стадиям Validate -> ForecastExpected -> DetectAnomalies -> NotifyAndPersist.
2. Strategy (Стратегия): Семейство алгоритмов прогнозирования (XGBoostForecastingStrategy и BaselinePersistenceStrategy).
3. Observer (Наблюдатель): Реактивное оповещение. OverloadDispatchObserver перехватывает аварийные пики (CRITICAL_PEAK) и регистрирует вызов дежурной бригады.
4. Repository (Репозиторий): ITelemetryRepository инкапсулирует работу с временными рядами и расчет статистики здания (BuildingEnergyStats).
5. Circuit Breaker (Предохранитель): Предотвращает каскадные отказы при сбоях очередей телеметрии Kafka (CLOSED -> OPEN -> HALF_OPEN).

# 7. Модуль машинного обучения и прогнозирования (XGBoost)

Корпус: ASHRAE Great Energy Predictor III (Smart Campus Dataset, 8 760 часовых измерений).
Признаки: лаги 1ч, 24ч, 6ч MA, температура, квадратичный эффект HVAC, флаг выходного дня.
Сравнение метрик качества прогнозирования на тестовой выборке (1 760 часов):

| Метрика | Naive Persistence (lag-24h) | XGBoost Regressor Model | Прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE (кВт·ч) | 100.53 | 13.27 | Снижение в 7.5 раз |
| MAE (кВт·ч) | 62.03 | 10.52 | Снижение в 5.9 раз |
| R² (Score) | 0.4878 | 0.9911 | +0.5033 (99.1% R²) |
| MAPE (%) | 15.09% | 2.63% | Ошибка 2.6% |

Детектор аномалий (Residual 3-Sigma): стандартное отклонение ошибки составляет 13.27 кВт, порог 3-сигма равен 39.8 кВт сверх нормы, что обеспечивает надежное отсечение ложных тревог.

# 8. Разделы RL / Video-CV (Обоснование N/A)

• RL (Reinforcement Learning): Не применимо к регрессионному прогнозированию временных рядов.
• Video / CV: Не применимо, проект сфокусирован на анализе числовой телеметрии IoT.

# 9. Надежность и Docker-развертывание

• Предохранитель Circuit Breaker для изоляции сетевых сбоев брокеров телеметрии.
• Dockerfile и docker-compose.yml для оркестрации API, Kafka, Zookeeper, ClickHouse и Grafana в сети energy-net.

# 10. Тестирование и демонстрация

Успешно выполнен сьют автоматических тестов (pytest): 5 из 5 тестов пройдены успешно (100%).
Результаты демонстрационного сценария (ml/demo_telemetry.py):
• Смоделированы 24 часа телеметрии университетского корпуса (15 000 кв. м);
• В 14:00 зафиксирован аварийный пик мощности 920.0 кВт;
• Система зафиксировала статус CRITICAL_PEAK (Z=48.3 sigma) и сгенерировала наряд диспетчеру;
• Построен почасовой прогноз на 6 часов вперед с 95% доверительным интервалом.

# 11. Выводы

1. Разработан промышленный сервис прогнозирования энергопотребления умных зданий (R² = 0.9911, MAPE = 2.63%).
2. Реализована система обнаружения аномалий Residual 3-Sigma, предотвращающая аварии энергосети.
3. Внедрены 5 обязательных паттернов: Observer, Strategy, Repository, Pipeline, Circuit Breaker.
4. Подготовлена проектная документация, Docker-конфигурация и академический отчет.